全区学校幼儿园消防安全标准化管理

达标工作实施方案

- 为进一步促进全区学校幼儿园消防安全管理标准化、规范化、示范化，有效预防和遏制校园火灾事故发生，确保全区学校幼儿园消防安全形势持续向好，实现平安校园创建目标，全面保障师生生命健康安全和教育安全稳定发展，根据省消委办《关于推进重点行业单位消防安全标准化管理的通知》《关于印发〈全市学校幼儿园消防安全标准化管理达标工作实施方案〉的通知》和全区《“生命至上、隐患必除”消防安全专项行动方案》要求，按照“管行业必须管安全，管业务必须管安全，管生产经营必须管安全”原则，制定本实施方案。

- 总体要求

- 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记关于安全生产和消防工作重要论述和重要指示批示精神，贯彻落实党中央、国务院和省委省政府、市委市政府、区委区政府关于安全生产和消防工作部署要求，坚持人民至上，生命至上，统筹发展和安全，统筹整体推进和重点突破，增强忧患意识和风险意识，坚持底线思维，守土担责、守土尽责，筑牢学校消防安全防线，为教育高质量发展营造良好的校园安全环境。

- 活动范围

全区取得消防行政许可的中小学校（幼儿园）

- 目标任务

通过达标创建进一步推动学校幼儿园全面落实消防安全主体责任，提升学校幼儿园消防安全规范化标准化管理水平和校园火灾防控能力，增强师生消防安全意识，最大限度地预防和遏制火灾事故的发生。

即日起至2025年底，全面开展学校幼儿园消防安全标准化管理达标创建活动任务，推广典型经验做法。2023年底前10%的创建对象完成达标创建工作；其中，5%的创建对象达到示范单位；2024年底前60%的创建对象完成消防安全标准化管理达标创建工作，其中，20%的创建对象达到示范单位；2025年底前所有创建对象全面完成消防安全标准化管理达标创建工作，其中，30%的创建对象达到示范单位。

- 职责分工

按照“谁主管、谁负责，谁审批、谁负责”和“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的工作原则，连云区教育局负责全区学校幼儿园的消防安全管理工作，牵头指导督促考评学校开展消防安全标准化管理达标创建工作；区消防救援大队负责为学校消防安全标准化建设提供业务指导，开展联合考评工作。

- 创建办法

依据《单位消防安全管理规范》（DB32/T4444-2023）和省消委办《关于印发〈21类重点场所消防安全风险自查检查指南〉和专项行动配套表格的通知》(苏消委办﹝2023﹞37号）等文件精神，将创建分为消防安全示范单位、基本达标单位和不达标单位三个等级，包含消防安全职责、消防安全制度和操作规程、消防重点部位确定等13项创建内容，评定标准参见附件《连云区消防安全管理标准化学校评定细则（试行）》，其中综合评定总分为100分，综合评定要素分为A（严重缺陷）、B（重缺陷）、C（轻缺陷）三类，创建学校综合评定有1个A类项目的，为消防安全管理不达标学校；在80分以上、B类缺陷不超过5个，且“★”号缺陷项不超过3个的，为消防安全管理基本达标学校；在90分以上、B类缺陷不超过3个，且没有“★”号缺陷项的，为消防安全管理标准化示范学校。

- 工作步骤

（一）动员部署阶段（2023年8月底前）。区教育局研究制定全区学校幼儿园消防安全标准化管理达标创建活动实施方案，各校（园）根据本方案，研究制定本校（园）消防安全标准化管理达标创建活动实施方案，广泛组织发动，明确责任部门和责任人，细化工作标准、时限、措施等内容，召开专题会议全面安排部署。

（二）组织实施阶段（2025年11月底前）。区教育局摸清创建对象底数，对标评定细则要求，精心组织实施，细化工作措施，持续推进消防安全标准化达标创建活动，及时提炼达标创建工作经验和亮点，适时组织召开现场会或推进会，推广先进经验做法，发挥典型示范作用。

（三）考核验收阶段（2023年和2024年9月底前，2025年5月底前）。区教育局联合区消防救援大队，组织对辖区内创建对象消防安全标准化达标情况进行达标考评，对存在的问题列出问题清单，明确整改时限、责任落实到人，提出改进工作措施，确保完成年度创建任务。对考核验收达标的单位，市级层面每年抽取一定数量开展复核。

（四）持续推进阶段（2025年底前）。区教育局对未完成达标创建任务的学校，要加强工作指导，分析问题原因，加大推进力度，明确达标时间，逐项逐条推进落实，确保2025年底完成所属学校消防安全标准化管理达标创建任务。

区消防救援大队在创建过程中要加强技术指导。

- 工作要求

（一）强化组织领导。要增强对消防安全标准化管理达标创建工作重要性的认识，明确消防安全标准化管理达标创建工作组织领导、目标任务、时间进度、职责分工，对照标准积极开展达标创建工作，确保高质量完成任务。

（二）强化工作责任。要按照先易后难，加快推进消防安全标准化管理达标创建进度。督促指导各创建对象对照建设标准和评定细则，自查自纠，整改完善，切实提高所属学校达标创建工作水平。

（三）强化宣传力度。要及时梳理总结学校消防安全标准化管理的特色亮点和典型经验，发掘先进典型，充分利用各类媒体平台和宣传渠道，加大宣传推广力度，抓点示范，以点带面，营造浓厚的工作氛围。

请各校（园）将达标创建活动实施方案2023年8月25日前报区教育局安监科，达标创建结果和达标创建经验及时报区教育局安监科。

附表：全区消防安全管理标准化学校评定细则（试行）及评定表

附表

全区消防安全管理标准化学校评定细则（试行）及评定表

| 序号 | 项目 | 分值 | 评定内容 | 评定方法 | 评定标准 | 备注 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防安全职责 | 10 | 建立消防安全管理体系。落实逐级消防安 全责任制和岗位消防安全职责；明确消防工作归口管理职能部门，确定专兼职消防安全管理人员；制定消防安全责任人、消防安全管理人、 兼职消防安全管理人员、员工的消防安全职责。 | 查阅单位消防安全管理资料，询问不同岗位工作人员。 | ★未制定消防责任制、岗位消防安全责任制和消防安全职责的，扣 3 分。 | B |  |
|  |  |  |  |  | 未确定各级消防安全责任人和岗位消防安全责任人的，扣3分。 | B |  |
|  |  |  |  |  | 未明确兼职消防安全管理人员的，扣 2 分。 | B |  |
|  |  |  |  |  | 未开展消防工作定期考评的，扣 2 分。 | B |  |
| 2 | 消防安全制度和操作规程 | 5 | 制定符合本单位实际的消防安全制度和操作规程，各项活动正常开展。单位消防安全制度应包括消防安全例会制度、消防组织管理制度、消防安全教育、培训制度、防火巡查、检查和火灾隐患整改制度、安全疏散设施管理制度、燃气、电气设备和用火、用电安全管理制度、消防设施器材维护管理制度、灭火和应急疏散演练制度、消防安全工作考评和奖惩制度。 | 查阅单位消防安全管理制度和操作规程、各项工 作记录，现场检查用火用电用油用气安全管理情况。 | 消防安全制度和操作规程不齐全的，每少 1 个扣 2 分。 | B |  |
|  |  |  |  |  | 制度和规程内容不符合要求的，扣 1 分。 | C |  |
| 3 | 消防重点部位确定 | 5 | 重点部位确定准确、标识明显。学校新建、改建、扩建、装修 或变更房屋用途时应依法办理消防审核、验收 手续；实施新、改、扩建及装修、维修工程时， 学校应与施工单位在订立合同中按照有关规定明确各方对施工现场的消防安全责任。单位应确定消防安全重点部位并设置防火标志和明确防火责任人。 | 查阅单位消防安全管理资料3处，重现点场部抽位查，不足3 处的，检查全部重点部位。 | 采用夹芯材料燃烧性能低于A级的彩钢板作为室内分隔或搭建临时建筑的。 | A |  |
|  |  |  |  |  | 施工现场消防安全责任不明确的，扣 2 分。 | B |  |
|  |  |  |  |  | 未按要求确定重点部位的，扣 2 分。 | B |  |
|  |  |  |  |  | 重点部位标志及防火责任人不明确的，扣 1 分。 | C |  |
| 4 | 安全疏散 | 5 | 安全疏散设施设置符合国家消防技术标准要求。安全出口、疏散通道、消防车通道保持畅通。 | 现场检查单位 主体建筑的安 全疏散设施。 | 缺少安全出口、疏散楼梯间形式不符合规范要求的。 | A |  |
|  |  |  |  |  | 设置影响疏散逃生和灭火救援的铁栅栏的，扣 3 分。 | B |  |
|  |  |  |  |  | 锁闭堵塞安全出口、占用消防通道和扑救场地的，扣 2 分。 | B |  |
| 5 | 防火检查和巡查 | 10 | 单位正常开展防火检查、巡查工作，制定检查计划，记录规范。防火巡查应当每日一次，巡查内容包括用火用电违章情况、安全疏散设 施工作情况、消防设施工作情况、消防安全管理部位管理等情况；防火检查至少每月一次， 检查应包括火灾隐患的整改情况、安全出口和 疏散通道、消防车道、灭火器材等内容。消防安全责任人每季度至少组织一次全面的防火检查，消防安全管理人每月至少组织一次防火检查。巡查、检查人员应当及时纠正违章行为，妥善处理火灾危险，无法当场处置的应当及时报告。 | 查阅单位消防安全管理资料，询问实施 检查人员。 | ★单位未开展防火检查、巡查的，扣 2 分。 | B |  |
|  |  |  |  |  | 防火检查频次少于规定次数的，扣 2 分。 | B |  |
|  |  |  |  |  | 消防安全责任人、消防安全管理人未按要求组织消防安全检查的，扣 1 分。 | B |  |
|  |  |  |  |  | 伪造检查记录的，扣 1 分。 | B |  |
|  |  |  |  |  | 防火检查内容不全面的，扣 1 分。 | C |  |
|  |  |  |  |  | 防火巡查频次少于规定次数的，扣 1 分。 | B |  |
|  |  |  |  |  | 伪造巡查记录的，扣 1 分。 | B |  |
|  |  |  |  |  | 巡查人员未及时纠正违章行为的，扣 1 分；无法当场 处理未及时报告的，扣 1 分。 | B |  |
| 7 | 火灾隐患整改 | 10 | 单位对检查发现的火灾隐患应当明确整改责任人、整改措施、整改资金和整改期限。对消防部门责令当场改正的火灾隐患，单位应当责成有关人员当场改正并督促落实；对消防部门责令限期改正的火灾隐患，单位应当提出整改方案，在规定期限内改正，整改完毕后应向 当地消防部门申请复查。对自查发现的火灾隐患应及时制定整改方案，按时整改完毕；在隐 患整改期间，应采取有效措施防止火灾发生。 | 查阅单位消防 安全管理资料，结合现场检查情况综合评价。 | ★对消防部门责令整改的火灾隐患未及时整改的，扣 3 分。 | B |  |
|  |  |  |  |  | 对单位防火检查、巡查发现的火灾隐患未落实整改的，扣 2 分。 | B |  |
|  |  |  |  |  | 对随时可能引发火灾的危险部位未立即停止使用或采取有效措施的，扣 3 分。 | B |  |
|  |  |  |  |  | 火灾隐患整改期间未制定安全防范措施的，扣 2 分。 | B |  |
| 8 | 消防设施管理 | 10 | 落实建筑消防设施及灭火器管理制度，建立和执行维护保养制度，系统运行正常；自动消防系统操作人员应持证上岗，熟悉灭火和应急疏散预案。 | 查阅单位消防 安全管理资料，现场抽查水泵房、消防控制室、宿舍的消防设施及灭火器配置管理情况，现场询问消防控制室值班人员。 | ★系统不能正常运行的，1 分/类。 | B |  |
|  |  |  |  |  | ★系统设施被遮挡、圈占、埋压或拆除的，扣 1 分。 | B |  |
|  |  |  |  |  | ★擅自关闭消防系统的，扣 1 分。 | B |  |
|  |  |  |  |  | ★消防控制室无值班人员的，扣 1 分。 | B |  |
|  |  |  |  |  | 消防控制室值班人员未持证上岗的，扣 1 分。 | B |  |
|  |  |  |  |  | 未定期维护保养并建立维保记录的，扣 1 分。 | B |  |
|  |  |  |  |  | 未定期开展建筑消防设施功能测试检查的，扣 1 分。 | B |  |
|  |  |  |  |  | 消防控制室值班人员业务不熟练的，扣 1 分。 | B |  |
|  |  |  |  |  | 未签订自动消防设施维护保养合同的，扣 1 分。 | C |  |
|  |  |  |  |  | 值班记录不符合要求的，扣 1 分。 | C |  |
| 9 | 消防安全标识 | 5 | 规范设置消防安全标志、标识。 | 现场检查 | 消防设施、器材未设置规范、醒目的标识，扣 2 分。 | B |  |
|  |  |  |  |  | 疏散通道、安全出口和消防安全重点部位等处未设置 消防警示、提示标识的，扣 2 分。 | B |  |
|  |  |  |  |  | 主要消防设施设备上未张贴记载维护保养、检测情况的卡片或者记录的，扣 1 分。 | C |  |
| 10 | 消防安全宣传教育培训 | 10 | 开展经常性消防宣传工作，记录完整。每年对教职员工和学生至少进行一次消防安全知识培训；新员工上岗和新生入学后应及时进行消防教育培训；教职员工应熟悉本岗位火灾危险和消防安全常识，会报警，会疏散，会扑救初期火灾；消防安全责任人、消防安全管理人，兼职消防管理人，消防控制室的值班、操作人员，消防设施的工程维修人员，特殊岗位人员 应积极接受消防安全专门培训。 | 查阅单位消防 安全管理资料，现场询问教、职员工和学生。 | 单位未经常开展多种形式消防安全教育并建立档案的，扣 2 分。 | B |  |
|  |  |  |  |  | 未对新上岗员工进行岗前消防安全培训、新生入学前未开展消防培训的，扣 2 分。 | C |  |
|  |  |  |  |  | 员工培训次数、内容不符合要求的，扣 2 分。 | C |  |
|  |  |  |  |  | 未参加消防安全专门培训的，扣 2 分。 | C |  |
|  |  |  |  |  | 职工、学生对消防常识和基础设施使用不懂的，扣 2 分。 | C |  |
| 11 | 灭火和应急疏散预案与演练 | 10 | 灭火预案组织机构健全、职责明确、内容科学合理，定期演练。 | 查阅单位消防 安全管理资料，现场核对并抽查询问相关人员 | ★单位未制定预案的，扣 3 分。 | B |  |
|  |  |  |  |  | 未开展定期演练的，扣 2 分。 | B |  |
|  |  |  |  |  | 职责、程序、措施不明确的，扣 2 分。 | B |  |
|  |  |  |  |  | 应急组织机构的成员不熟悉预案内容的，扣 2 分。 | B |  |
|  |  |  |  |  | 应急组织机构不健全的，扣 1 分。 | B |  |
| 12 | 落实责任追究 | 10 | 火灾事故及时有效处置，保护火灾现场，接受火灾调查，及时分析事故发生原因，研究制定改进对策，追查处理有关责任人，教育全体员工。 | 查阅单位消防 安全管理资料，了解发生火灾情况。 | 迟报、瞒报和漏报火灾事故的，扣 3 分。 | B |  |
|  |  |  |  |  | 不协调配合火灾调查或擅自清理火场的，扣 2 分。 | B |  |
|  |  |  |  |  | 未吸取火灾事故教训、研究落实改进措施的，扣 3 分 | B |  |
|  |  |  |  |  | 未追查处理有关责任人，教育全体员工的，扣 2 分 | C |  |
| 13 | 消防档案 | 10 | 消防档案内容完整，保管妥当，方便查阅。消防档案中应包括消防安全基本情况和消防安全管理情况。其中消防安全基本情况应包括单位概况、消防安全重点部位、各类消防审批文件、消防安全制度和操作规程、消防安全管理组织机构和各级安全责任人、消防设施器材情况、微型消防站情况、重点工种人员情况、安全疏散图示、灭火和应急疏散预案、消防产品合格证明材料等内容；消防安全管理情况应包括消防救援机构填发的法律文书、消防设施检查和维保记录、火灾隐患及其整改记录、防火检查巡查记录、灭火和应急疏散演练记录、火灾情况、消防奖惩情况、灭火器档案等内容；重要的技术资料、图纸、审核验收和消防安全检查书等应永久保存。 | 查阅单位消防档案 | ★单位未建立消防档案的，扣 3 分。 | B |  |
|  |  |  |  |  | 属于消防安全重点单位的，未按要求使用单位消防安全管理系统的，扣 3 分。 | B |  |
|  |  |  |  |  | 档案内容不全、保管不善、归档不及时的，扣 2 分。 | C |  |
|  |  |  |  |  | 未确定消防档案信息录入维护和保管人员的，扣 2 分。 | C |  |

说明：1.评定要素分为 A（严重缺陷）、B（重缺陷）、C（轻缺陷）三类。

- 2.综合评定总分为 100 分，各项目评分所扣分数不超过项目赋分分值。

- 3.消防安全管理学标准化校分为示范单位、达标单位两个等级。

4.（1）综合评定有 1 个 A 类项目的，为消防安全管理不达标学校； （2）综合评定得分在 80 分以上、B 类缺陷不超过 5 个且“★”号缺陷项不超过 3 个 的，为消防安全管理基本达标学校； （3）综合评定得分在 90 分以上、B 类缺陷不超过 3 个且不存在“★”号缺陷项的， 为消防安全管理标准化示范学校。