附件4

连云区中小学实验室、危险化学品安全管理检查表

学校名称：                                                                                         检查时间：      年   月   日

| 一、基本情况 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 学生数： 班级数： 理化生（科学）教师总数： 人（科学： 人、物理： 人、化学： 人、生物： 人） （科学）物理实验员姓名： 化学实验员姓名： 生物实验员姓名： （实验员注明专、兼职） 危化品管理员姓名： （科学）物理实验室数量： 口、化学实验室数量： 口、生物实验室数量： 口 |  |  |  |
| 二、检查内容 |  |  |  |
| 序号 | 检查项目 | 检查要点 | 检查结果 |
| 1 | 实验室配备标准 | 理化生实验室的数量要与学校的规模相适应，保证满足教学需要（参照《江苏省义务教育学校办学标准》）。实验室应具备良好的通风、采光、照明、防盗、防火、防爆、防潮、防霉等条件，符合教学要求。要做到安全、环保，配足配齐实验室各种安全设施设备。 |  |
| 2 | 实验教学仪器配备 | 满足初中物理、化学、生物教学装备配置标准及课标规定的必做学生实验仪器数量和质量。 |  |
| 3 | 实验室及危险化学药品管理工作领导小组建立情况 | 1.校长是否为学校实验室危化品管理工作第一责任人。 2.学校是否建立实验室危化品管理工作机构、相关科室人员分工明确，职责清晰。 |  |
| 4 | 实验室危险化学药品的购买及验收情况 | 1.采购危化品是否向公安、主管部门提出申请。 2.是否双人验收、按要求入账。 |  |
| 5 | 实验室危险化学药品专室（柜）建设情况 | 1.建有化学危险药品专室（初中）的是否实行双人双锁专人管理；是否采用防爆灯，是否安装新风换气系统；室内和门口是否安装视频监控和红外线入侵报警设施；监控信号是否传输至学校门卫室，实现24小时人员值守。危化品专用柜旁边是否配备灭火器、消防沙桶、水桶（装水）等安全设备。 2.配备危化品专用柜（小学）的是否实行双人双锁专人管理；室内正对危化品柜位置是否安装视频监控；监控信号是否传输至学校门卫室，实现24小时人员值守。危化品专用柜旁边是否配备灭火器、消防沙桶、水桶（装水）等安全设备。 |  |
| 6 | 实验仪器及危险化学药品保管情况 | 1.各类账册齐全，过程资料完整。 2.分类是否明确，是否分类存放。 3.特殊试剂是否采取特殊的存放措施。 4.是否按规定对危险药品进行定期检查。 |  |
| 7 | 实验室危险化学药品取用情况 | 1.实验室危险化学药品是否单独建账。 2.是否建立《中小学危险化学药品使用记录暨动态明细表》，并及时填写。 3.取用时是否按照《中小学校实验室危险化学药品安全保管和使用制度》相关要求进行操作。 |  |
| 8 | 实验室危险化学药品销毁与废物的处置 管理工作 | 1.对准备销毁的实验室危险化学药品是否提出申请，处置流程是否规范、明确，是否交给有资质的单位依法处置或在环保部门的监督下销毁。 2.是否落实各实验室管理主体责任，按照《实验室废弃化学品收集技术规范》规范分类收集、定点存放。 |  |
| 9 | 实验室危险化学药品安全保卫工作 | 1.危险化学药品是否流出学校。 2.学校危险化学药品是否外借。 3.发现危险化学药品有丢失，采取了哪些措施。 |  |
| 10 | 危险化学药品安全 知识培训情况 | 1.学校领导、实验教师和相关人员是否参加了有关法律、法规、规章和安全知识、专业技术及应急知识的培训。 2.是否对学生进行危险化学药品使用、操作的安全教育。 |  |
| 11 | 是否有危险化学药品事故应急措施 | 1.针对可能发生的火灾、爆炸等重大环境事故，是否制定了应急措施。 2.对灭火和通风等设备是否定期检查维护，保持其良好运行状况。 |  |
| 12 | 实验室、仪器室的日常安全规范管理 | - 1.实验室管理制度是否规范、齐全；管理人员是否定点到人。 2.是否配备必要的消防器材、消防沙桶、水桶（装水）等安全设备仪器。 3.仪器是否分科学分类定室定柜，使用统一的柜签及仪器存放清单。 4.档案管理是否到位，实验通知单、仪器借还记录、实验开出率统计表等资料有无按学期装订成册。 |  |

校长：                      实验室管理员：                      检查人员：