连云区城镇燃气突发事件应急预案

目录

1 总  则	6

1.1 编制目的	6

1.2编制依据	6

1.3适用范围	7

1.4 工作原则	8

1.5 现状及风险分析	9

1.6 预案体系	10

2 组织体系	11

2.1 应急指挥部及职责	11

2.2应急指挥部办公室及职责	18

2.3 现场指挥部及职责	19

2.4区应急专家组及职责	22

3 预防、监测和预警机制	24

3.1 预防机制	24

3.2 监测机制	25

3.3 预警机制	26

4 应急响应	30

4.1 先期处置	30

4.2 信息报告	31

4.3 预案启动	32

4.4 事件分级	33

4.5 分级响应	34

4.6 安全防护	35

4.7 扩大响应	35

4.8 信息发布	36

4.9 应急结束	37

5 后期处置	38

5.1 善后处理	38

5.2 事件调查	38

5.3 社会救助	39

5.4 保险理赔	39

5.5 总结评估	39

5.6 责任奖惩	39

6 应急保障	40

6.1 队伍保障	40

6.2 物资保障	40

6.3 资金保障	40

6.4 医疗保障	41

6.5 交通保障	41

6.6 治安保障	42

6.7 通信保障	42

6.8 技术保障	42

6.9 气象服务保障	43

6.10供气保障	43

6.11 应急避难场所保障	43

6.12 现场救援和工程抢险装备保障	43

6.13 其他保障	43

7 预案管理	45

7.1 编制与修订	45

7.2 宣教与培训	45

7.3 应急演练	46

7.4 责任追究	46

8 附  则	48

8.1 名词术语说明	48

8.2 预案制定	48

8.3 预案实施	49

9 附  件	50

附件1连云区城镇燃气突发事件应急指挥部设置图	51

附件2现场指挥部设置图	51

附件3连云区城镇燃气突发事件应急指挥部通讯录	53

附件4连云区城镇燃气突发事件应急预案专家库名单	56

附件5连云区专职消防队一览表	57

附件6连云区卫健系统医疗机构一览表	58

附件7连云区燃气经营企业联系方式及应急抢险电话	59

附件8连云区燃气经营企业风险概况	60

附件9连云区城镇燃气突发事件应急响应流程图	61

附件10连云区城镇燃气突发事件信息报告表	62

连云区城镇燃气突发事件应急预案

# 1 总  则

## 1.1 编制目的

为进一步完善我区应急预案体系和应急机制，提高城镇燃气突发事件应对能力，通过及时、有序、高效、妥善处置城镇燃气突发事件，最大程度地预防和减少城镇燃气突发事件及其造成的损害，保护人民群众生命财产安全，维护国家安全、公共安全、环境安全和社会稳定，促进我区经济社会持续健康高质量发展。

## 1.2 编制依据

### 1.2.1 法律法规、政策文件

- 《中华人民共和国突发事件应对法》

- 《中华人民共和国安全生产法》

- 《中华人民共和国特种设备安全法》

- 《城镇燃气管理条例》

- 《生产安全事故应急条例》

- 《生产安全事故报告和调查处理条例》

- 《突发事件应急预案管理办法》

- 《江苏省燃气管理条例》

- 《江苏省安全生产条例》

- 《江苏省消防条例》

- 《江苏省突发事件应急预案管理办法》

- 《江苏省实施〈中华人民共和国突发事件应对法〉办法》

- 《江苏省突发事件预警信息发布管理办法》

- 《连云港市突发事件预警信息发布管理办法》

- 《连云港市政府办公室印发〈关于加强和完善全市应急救援联动体系的实施方案〉的通知》（连政办传〔2022〕35号）

- 《连云区政府办公室印发〈关于加强和完善连云区应急救援联动体系实施方案〉的通知》（连区政办发〔2023〕23号）

### 1.2.2 应急预案

- 《江苏省突发事件总体应急预案》

- 《江苏省重特大生产安全事故应急预案》

- 《江苏省住房和城乡建设厅城镇燃气重大事故应急预案》

- 《连云港市突发公共事件总体应急预案》

- 《连云港市城镇燃气事故应急预案》

- 《连云区突发公共事件总体应急预案》

## 1.3 适用范围

- 本预案适用于连云区行政区域内或发生在行政区域外但影响我区燃气供应，由我区组织或参与处置的城镇燃气一般突发事件的预防、协调、应急救援和善后处置等工作。

- 具体包括但不限于：

（1）燃气设施发生火灾、爆炸、倒塌和严重泄漏事件；

（2）地震、洪水、滑坡、泥石流等自然灾害导致气源输送受阻或者天然气上游、中游、下游站址以及液化石油气储配站、灌装站淹没，机电设备毁损影响大面积区域供气；

（3）城镇主要供气和输配气系统管网发生干管断裂或突发灾害影响大面积区域供气；

（4）燃气生产、加工、处理、输送过程中遭遇非正常情况，导致城镇气源或供气设施中气质指标严重超标；

（5）调度、自控、营业等计算机系统遭受入侵、失控、毁坏；

（6）爆炸、纵火等恐怖活动，导致燃气设施损坏，燃气供应中断等；

（7）重大传染病疫情、群体性不明原因疾病、重大食物和职业中毒等公共卫生事件，影响大面积区域供气。

## 1.4 工作原则

（1）以人为本、安全第一。城镇燃气系统突发事件的处置工作以人民为中心，把保障人民群众的生命安全放在首位，切实加强应急救援人员的安全防护，最大程度减少城镇燃气系统突发事件造成的人员伤亡和财产损失。

（2）统一领导、分级负责。在区政府的统一组织协调下，相关责任主体建立与政府应急预案、机制相匹配的应急体系，推进应急救援联动工作科学化、制度化、规范化，有效地实施城镇燃气系统突发事件应急管理和应急处置工作。构建统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动的应急管理体制。

（3）平战结合、预防为主。深入贯彻落实习近平总书记关于坚持底线思维、着力防范化解重大风险的重要论述，加强风险防范和应急准备，推进本区应急管理体系和应急能力现代化，深化全过程风险管理，做到防控与应急相衔接、常态与非常态相结合。做好监测、预警、预报和物资储备、队伍演练等工作。

（4）综合协调、属地管理。坚持整合资源、信息共享，加强区域、部门合作、上下联动，强化应急协调联动，形成功能齐全、运转高效的快速响应机制。确保指令畅通，构建纵向到底、横向到边全区“一盘棋”的应急救援战略格局。

（5）社会协同、科学应对。充分发挥社会企业和行业专家作用，实行科学决策，采用先进技术，遵守有关标准和操作规程，避免发生次生、衍生事件。引导社会和公众有序参与，充分发挥基层作用。有效整合政府和社会资源，健全信息和资源共建共享机制。

（6）公开透明、正确引导。及时、准确、客观、全面、统一发布权威信息，组织新闻媒体采访、报道事件发展及处置情况，认真回应社会关切，正确引导舆论。充分发挥新闻媒体的作用，提高宣传引导的导向性、针对性和有效性。

## 1.5 现状及风险分析

截至2024年7月，连云区现有燃气经营企业2家，其中管道燃气经营企业为连云港新奥燃气有限公司，液化石油气经营企业为连云港市港顺能源有限公司。

连云港新奥燃气有限公司连云分公司目前建设有次高压管道17km，中压管道248km，低压管道383km，居民用户7.9万余户，工商业用户442户。连云分公司在连云区中华西路90号设有管网抢修中心，负责连云区管网的应急救援任务。

连云港市港顺能源有限公司实施统一配送服务，连云区的瓶装液化石油气主要从位于连云港开发区经五路南、经七路西的友荣液化气储配站送出。同时，该企业在友荣液化气储配站设有一支应急救援队伍，负责承担连云区的应急救援任务。

燃气属易燃、易爆物质，在储存、运输、使用过程中，若管道、容器、阀门发生泄漏，遇明火或静电火花可能引起火灾，达到爆炸极限甚至可能发生其他爆炸事故。

## 1.6 预案体系

- 本预案向上衔接《连云港市城镇燃气事故应急预案》和《连云区突发公共事件总体应急预案》。全区城镇燃气突发事件应急预案体系由本预案、其他涉及城镇燃气突发事件的区级部门应急预案、街道应急预案、燃气经营者事故应急预案及相关现场处置方案组成。

燃气经营者根据有关法律法规制定的城镇燃气系统事故应急预案，应做好与本预案的衔接工作并报区应急管理局、区住房和城乡建设局备案。

# 2 组织体系

## 2.1 应急指挥部及职责

### 2.1.1 组织领导

在区政府的领导下，区城镇燃气突发事件应急指挥部（以下简称“区燃气应急指挥部”）作为城镇燃气突发事件应急指挥机构，统一组织领导和指挥协调适用本预案的城镇燃气突发事件的应急处置工作。

区燃气应急指挥部由总指挥、副总指挥和成员单位组成，下设办公室。总指挥由区分管燃气行业副区长担任，对全区城镇燃气突发事件应急工作实施统一指挥。副总指挥由区应急管理局局长和区住房和城乡建设局局长担任，协助总指挥做好突发事件应急处置工作。区燃气应急指挥部组织设置详见附件1。

区燃气应急指挥部办公室设在区住房和城乡建设局，具体承担区燃气应急指挥部的日常工作。

区燃气应急指挥部各成员单位依据相关法律法规和各自职责，承担应急指挥机构相关工作。

城镇燃气突发事件发生后，区燃气应急指挥部根据应急处置工作的需要设立现场指挥部。现场指挥部作为现场应急指挥机构，在区燃气应急指挥部领导下，具体负责指挥协调突发事件现场的应急处置和救援行动。现场指挥部组织设置详见附件2。

区燃气应急指挥部根据需要设立应急专家组，作为区燃气应急指挥部的咨询机构。

### 2.1.2 主要职责

区燃气应急指挥部主要职责包括：

- 贯彻落实城镇燃气突发事件应对法律法规、规章和政策；

- 贯彻落实上级的决策部署，领导、组织、指挥和协调全区城镇燃气突发事件应急救援工作；

- 初步确定城镇燃气突发事件等级及响应级别，发布应急救援命令，根据城镇燃气突发事件实际情况和发展趋势，决定启动、终止应急响应；

- 对于敏感的、可能有次生或衍生危害性的城镇燃气突发事件或预警信息加强监测预警，组织专家会商研判，按有关规定做好信息报告、发布和应急响应，必要时提升响应级别；

- 负责组建现场指挥部，统筹各级抢险救援力量参与突发事件的应急处置工作；

- 对城镇燃气特别重大、重大、较大突发事件做先期处置工作；

- 负责指挥部所属应急抢险救援队伍的建设、宣教、培训，统筹全区城镇燃气各类救援抢险物资和装备的储备、调用，

- 应急结束后，及时总结应急工作的经验和教训，不断修改和完善应急预案；

- 落实上级领导批示（指示）相关事项。

### 2.1.3 成员单位组成

总指挥：由区政府分管燃气行业的副区长担任。

副总指挥：由区应急管理局局长、区住房和城乡建设局局长担任。

成员：由区人民武装部（以下简称“区人武部”）、中共连云港市连云区委宣传部（以下简称“区委宣传部”）、连云港市公安局连云分局（以下简称“连云公安分局”）、区经济信息化与发展改革局（以下简称“区经发局”）、区卫生健康委员会（以下简称“区卫健委”）、区应急管理局（以下简称“区应急局”）、区市场监督管理局（以下简称“区市场局”）、区民政局、区商务局、区财政局、区人力资源和社会保障局（以下简称“区人社局”）、区住房和城乡建设局（以下简称“区住建局”）、区城市管理局（以下简称“区城管局”）、区教育局、区文化体育和旅游局（以下简称“区文旅局”）、区气象局、区总工会、连云港市连云区生态环境局（以下简称“区生态环境局”）、区消防救援大队、连云港市交巡警支队连云大队（以下简称“交警连云大队”）、连云港供电公司东部城区供电服务中心（以下简称“区供电公司”）、市自来水公司连云分公司（以下简称“区自来水公司”）、移动连云分公司（以下简称“区移动公司”）、市电信公司连云区分局（以下简称“区电信公司”）、联通连云区分公司（以下简称“区联通公司”）、各属地街道和燃气经营企业组成。

2.1.4 成员单位主要职责

根据连云区政府办公室印发的《加强和完善连云区应急救援联动体系实施方案》和《连云区突发公共事件总体应急预案》确定各成员单位主要职责如下：

（1）区人武部：协调和调动驻连部队、民兵和预备役部队，参与城镇燃气突发事件应急救援的一线处置；协助地方组织受影响的群众转移和安置等任务。

（2）区委宣传部：负责组织和指导城镇燃气突发事件和应急救援的新闻发布，正确引导舆论导向；负责对互联网信息的监测分析，相关重要舆情第一时间转送区燃气应急指挥部核实，对不实信息进行封堵查删，及时消除网上负面影响，与应急救援情况处置形成联动机制；负责协调和督促相关媒体发布预警信息。

（3）连云公安分局：维护城镇燃气突发事件现场及周边影响区域的社会治安秩序、道路交通管理秩序，根据情况实施交通管制。经上级公安机关和同级人民政府批准，对严重危害社会治安秩序的城镇燃气突发事件，可以根据情况实施现场管制。协助实施城镇燃气突发事件衍生、次生的火灾等灾害的险情控制、救助被困人员等工作。设置警戒线，控制现场人员和物资出入，维护现场治安秩序和交通秩序；参加人员疏散和现场处置行动；通过审查，对明确有涉嫌犯罪的城镇燃气突发事件责任人进行监控；负责突发事件涉及的刑事案件侦破工作。

（4）区经发局：负责协调组织应急救援物资、应急供电、燃油、城镇燃气突发事件应急救援所需工业产品的生产和供应保障工作。

（5）区卫健委：负责调度全区医疗队伍、专家等资源和力量，做好突发事件受伤人员的救治和康复工作；设立临时医疗点，为受影响群众、抢险救援人员提供医疗保障服务；做好现场救援区域的防疫消毒；为受伤人员和受影响群众提供心理卫生咨询和帮助。

（6）区应急局：负责应急救援信息受理、研判、报告，视情况提醒相关部门启动预案；负责向有关单位推送预警信息；参加现场应急救援处置，根据区政府授权或者委托组织突发事件调查组对城镇燃气较大突发事件进行调查处理。

（7）区市场局：督促、指导事发单位依法提供涉及城镇燃气突发事件有关特种设备的技术资料，指导、协调城镇燃气突发事件中特种设备的抢险与处置。

（8）区民政局：负责因城镇燃气突发事件造成困难群众的生活救助和安置；协助遇难人员所在单位或亲属处置遇难人员遗体、遗物；协助做好遇难人员亲属的安抚工作。

（9）区商务局：参与有关城镇燃气突发事件的调查处理；负责相关应急物资储备、调度和后续供应的组织协调，协助属地街道做好受灾群众、现场处置人员餐饮等生活必需品保障工作。

（10）区财政局：负责城镇燃气突发事件应急保障资金的落实及使用监管和评估。

（11）区人社局：为城镇燃气突发事件中遭受伤害的职工进行工伤认定和劳动能力鉴定，为已参加工伤保险的职工落实工伤保险待遇。

（12）区住建局：负责调动大型抢险机械和运输车辆参与应急救援，协调交通运输企业做好应急救援物资和影响区域人员撤离运力保障工作；负责协调处置城镇燃气突发事件影响区域的道路运输、道路施工突发事件等应急救援工作；组织对应急救援现场建构（筑）物实施安全评估；协调本区范围内车站、码头、公交车、公交车站台、出租车顶灯等电子显示屏，及时发布预警信息；负责参与对需要砂石、水泥等建筑材料的应急救援特殊现场，及时协调提供物资保障；调集技术专家、相关专业力量、应急物资。

（13）区城管局：负责派出环卫运水车辆协助开展应急救援现场供水保障工作；协调本区范围内，室外电子屏及时发布预警信息；必要时组织力量参与救援工作。

（14）区教育局：做好城镇燃气突发事件周边影响区域内学校在校学生疏散避险等工作，做好受影响学生的心理干预以及学校的维稳工作。

（15）区文旅局：负责旅游景区、景点安全管理和应急救援工作；协调相关媒体、应急广播及时发布预警信息。

（16）区气象局：负责收集应急救援现场气象信息，并及时发出预警提供气象分析资料；牵头自然灾害预警信息的研判、会商、发布。

（17）区总工会：参与突发事件调查处理，负责对突发事件善后处理工作实施监督，保障职工的合法权益，协助有关部门做好群众的思想稳定工作，引导职工依法维护自身合法权益。

（18）区生态环境局：组织对城镇燃气突发事件影响区域进行环境指标的监测，确定危害范围和程度，提出环境污染消除和治理的建议并监督实施，防止环境污染扩大或转移，报告造成环境污染的有关信息。

（19）区消防救援大队：参加城镇燃气突发事件应急救援处置和受灾人员的抢救工作；负责突发事件现场扑灭火灾，协助专业应急抢险救援队伍控制易燃易爆、有毒有害物质的泄漏。

（20）交警连云大队：负责灾害、灾难、事故现场区域周边道路的交通管制、交通疏导分流，禁止无关车辆进入危险区域，保障救援道路的畅通，及时播发交通疏导信息。

（21）区供电公司：根据需求搭建安全临时用电以及负责应急救援现场电源、涉电设备的安全切断。

（22）区自来水公司：负责确保中心城区市政消防管网水压、流量和供水充足（遇不可抗力除外）。

（23）区移动、联通、电信公司：负责应急救援现场通信和临时通讯设施的架设，确保现场通信畅通；发布预警信息。

（24）属地街道：处置本行政区域内城镇燃气一般突发事件，会同燃气企业做好城镇燃气较大及以上突发事件的先期处置；负责受影响区域人员通知、疏散转移、安抚劝导、救助安置等工作，做好房屋修缮、受损财产调查登记等城镇燃气突发事件善后工作；负责现场应急处置后勤保障工作；参与伤员救助、群众情绪安抚、现场秩序维护等工作。由区政府或区燃气应急指挥部负责处置的，做好协助工作。

（25）燃气经营企业：贯彻落实区燃气应急指挥部的决定事项。负责本企业城镇燃气突发事件应急预案的制订、修订和实施。做好燃气供给安全预防工作。协助指挥部做好燃气应急抢险救援队伍建设管理工作，提供应急抢险救援保障；做好燃气应急抢险物资的储备、维护并及时更新，组织应急培训、训练、演练。应急响应期间接受指挥部的调遣，配合做好燃气突发事件调查，派出技术人员和设备参与燃气泄漏等应急救援工作。

注：以上各成员单位排名不分先后。

## 2.2 应急指挥部办公室及职责

### 2.2.1 区燃气应急指挥部办公室组成

区燃气应急指挥部下设办公室，办公室设在区住建局，办公室主任由区住建局局长兼任，副主任由区住建局分管副局长兼任，成员由各成员单位责任科室负责人组成。区燃气应急指挥部办公室实行24小时值班，值班电话：82310479。

### 2.2.2 区燃气应急指挥部办公室职责

区燃气应急指挥部办公室作为区燃气应急指挥部的办事机构，履行突发城镇燃气突发事件应急管理的综合协调职能，承担区燃气应急指挥部的日常工作。其主要职责：

- 统筹燃气应急管理，加强燃气安全供气、用气知识的普及，做好燃气突发事件的预防工作；

- 编制和修订区级燃气突发事件应急预案，组织协调预案演练、业务培训和应急物资储备，统一协调各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，检查督促有关部门和单位落实责任与措施；

（3）动态掌握城镇燃气突发事件风险、隐患和信息，做好预测和预警，及时向区燃气应急指挥部提出启动本预案的建议；

（4）组织或参与城镇燃气突发事件统计、核查、上报、新闻发布和应急处置评估工作；

（5）承担应急值守、政务值班、信息汇总、综合协调等工作；

（6）贯彻落实区燃气应急指挥部决策部署，协助区燃气应急指挥部指定的负责同志组织城镇燃气突发事件的应急处置工作；

（7）承办区燃气应急指挥部交办的其他工作。

## 2.3 现场指挥部及职责

### 2.3.1 现场指挥部人员组成

现场指挥部是区燃气应急指挥部的临时派出机构。城镇燃气突发事件发生后，根据现场处置需要和区燃气应急指挥部指令，按职责分工由相关部门成立现场应急指挥部。

现场指挥部由现场指挥长、现场副指挥长和各工作组组成，实行现场指挥长负责制。现场指挥部的指挥长由区燃气应急指挥部总指挥指定。副指挥长由区应急局、住建局负责同志担任。进入救援现场的所有救援单位和人员必须无条件服从现场指挥部指挥。

### 2.3.2 现场指挥部主要职责

现场指挥部的主要职责：

（1）执行上级下达的城镇燃气突发事件应急处置任务，指挥、协调现场的应急处置和救援工作，防止事态蔓延和扩大；

（2）研究判断城镇燃气突发事件性质及危害程度，协调相关成员（处置）单位制定抢险救援方案，组织实施现场抢修，组织控制和消除突发事件危害源；

（3）组织划定城镇燃气突发事件现场的警戒范围，维护现场治安和交通秩序，组织营救受害人员，疏散转移受威胁人员和重要财产，开展现场医疗救护和防控，并组织应急处置信息发布及现场维护社会稳定等工作；

（4）组织协调气源保障；

（5）向区燃气应急指挥部报告现场应急救援进展情况；

（6）向区燃气应急指挥部提出现场应急结束的建议，经区燃气应急指挥部同意后宣布现场应急结束；

（7）区燃气应急指挥部交办的其他应急处置工作。

### 2.3.3 现场指挥部各工作组职责

为确保及时、有效、顺利开展应急救援工作，现场指挥部下设综合协调组、现场处置组、警戒保卫组、医疗救护组、环境监测组、物资供应组、事件调查组、信息发布组、善后处理组。由区燃气应急指挥部相关成员单位分管负责人任组长，在充分考虑专家意见的基础上，采取必要的紧急措施，开展应急处置与救援行动。

- 综合协调组：由区住建局牵头，区政府办、区应急局、连云公安分局、属地街道（乡镇）、事发单位配合，负责城镇燃气系统突发事件的报告，通知区燃气应急指挥部有关成员单位负责人立即赶赴突发事件现场，协调各专业处置力量的抢险救援工作，及时向区人民政府报告突发事件抢险救援工作进展情况，组织召开突发事件应急救援现场会议。

- 现场处置组：以区应急局、区住建局、消防救援大队、属地街道为主，并安排相关专家参加，组织协调消防救援及专（兼）职城镇燃气系统突发事件抢险救援队伍开展抢险救援工作。

- 警戒保卫组：由连云公安分局、交警连云大队、区城管局、属地街道及其他有关部门组成，负责城镇燃气突发事件现场警戒、维持秩序、疏导交通、疏散群众、伤亡人员身份确认等工作。

- 医疗救护组：由区卫健委负责，组织具备相应救治能力的医疗机构，负责遇险人员的抢救和治疗工作。

- 环境监测组：以区生态环境局为主，负责城镇燃气突发事件影响区域的环境监测。

- 物资供应组：由区经发局牵头，成员单位包括区人社局、区住建局组成，负责供电、通信、供水、物资运输、气源等保障工作。

- 善后处理组：以突发事件发生地属地街道（功能板块）为主，区民政局、区人社局等有关部门及突发事件单位参加，及时、妥善做好突发事件善后工作。

- 事件调查组：由区应急局、区住建局、连云公安分局及其他有关部门组成。调查组负责突发事件的调查、报告形成等工作。若区政府或上级主管部门明确突发事件调查单位，从其决定。

- 信息发布组：以区委宣传部为主，区应急局、区住建局、连云公安分局和属地街道等部门配合，负责组织事件信息发布工作。

## 2.4 区应急专家组及职责

建立区城镇燃气突发事件应急专家组（以下简称区应急专家组），作为区燃气应急指挥部的决策咨询机构。

### 2.4.1 区应急专家组组成

应急专家组由各单位邀请燃气行业的设计、施工、运营、安全和质监、安监、建设、公安、消防、交通、卫健、应急管理、市场监督管理、环保等方面的专家共同组成。

### 2.4.2 区应急专家组职责

（1）参加区燃气应急指挥部统一组织的活动及专题研究；

（2）应急响应时，按照区燃气应急指挥部的要求研究分析突发事件信息和有关情况，为应急决策提供咨询或建议；

（3）参与突发事件调查，对突发事件处理提出咨询意见；

（4）受区燃气应急指挥部的指派，对属地街道给予技术支持。

# 3 预防、监测和预警机制

## 3.1 预防机制

### 3.1.1 预防机构与机制

在区燃气应急指挥部的统一领导下，由区燃气应急指挥部办公室负责燃气突发事件的日常应急准备和预防工作。各有关部门按照职责分工负责本行业（领域）的城镇燃气日常安全监管工作，做好城镇燃气突发事件预防及应急处置准备。各燃气企业根据安全生产的主体责任要求，做好本企业的日常安全生产，建立应急救援体系。

指挥长、副指挥长及各成员、办公室正副主任、专家组成员做到24小时通信畅通；办公室人员、车辆做到24小时备勤，保障通讯联络畅通。

### 3.1.2 预防和应急准备

（1）区燃气应急指挥部要定期研究全区燃气安全及应急抢险工作，建立应急救援体系，明确工作职责，统筹安排应急资源储备，建立应急专家组并定期联系，做好应急保障各项工作。同时应加强燃气安全的宣传教育、监督检查工作，及时消除隐患，防患于未然。区燃气应急指挥部成员单位按指挥部的要求落实具体工作。

（2）区燃气应急指挥部办公室应根据燃气行业特点，针对可能发生的燃气突发事件，制订完善各项职责、不同情况的预防措施和应急处置程序，建立全区应急系统档案，及时更新人员和通讯（信）号码，定期组织培训与演练。

（3）各燃气管理部门要加强对属地街道、本行业（领域）、本单位的风险评估，并按照职责分工加强城镇燃气安全生产检查、风险隐患排查及隐患整改，有针对性地制定应对措施或应急预案。依法组织应急预案演练，加强相关知识技能培训教育，使相关人员熟悉应急救援程序，掌握防护装备和救援设备的使用方法，提高突发事件应急处置能力。

（4）各燃气企业根据安全生产的主体责任要求，按有关法律法规定期对燃气设施进行安全检查和隐患排查，及时做好燃气设施的维护保养、更新改造和隐患整改工作，防患于未然。各燃气企业应做好日常备勤和专业备勤，定期检查应急抢险预案、交通、通讯（信）、仪器、抢险工具、专业人员的落实情况，定期组织抢险应急演练，并设专人对抢险器材、设备等定期进行维护保养，确保能随时处于工作状态。落实巡查、巡线、入户检查制度，切实做到“预防为主、防患未然”。

（5）属地街道加强对本区域城镇燃气安全工作的领导，充分发挥属地管理的作用，结合本区域特点，加强检查和监管，监督燃气经营企业开展隐患排查工作，对重大隐患要进行挂牌督办或依法实施停产关闭，及时了解、掌握供气情况和动态，实现对地下燃气管线设施及其建设、维护的长效管理。

## 3.2 监测机制

### 3.2.1 监测

区燃气应急指挥部办公室牵头，属地街道、有关部门（单位）配合，建立、完善城镇燃气突发事件信息监测预警机制，通过专业监测、视频监控、日常巡查、基层单位上报、社会公众投诉等多种渠道收集信息；气象、地震、自然资源等部门发布预警后，应对重点部位、危险源进行持续性监测，有针对性地提出防范工作要求。

### 3.2.2 预测

各街道、各有关部门要根据城镇燃气突发事件发生案例汇总情况，及时对隐患信息进行预测判断；对于外地已发生的城镇燃气突发事件，应按照“高度敏感、注重关联”的原则做好防范、预测，及时完善防控应对措施。

## 3.3 预警机制

### 3.3.1 预警分级

依据城镇燃气突发事件即将造成的危害程度、发展态势和紧迫性等因素，结合城镇燃气实际情况，由低到高划分为四级、三级、二级、一级4个预警级别，分别用蓝色、黄色、橙色、红色标识。

符合下列条件之一的为蓝色预警（四级）：可能造成1千户以上1万户以下居民连续停气24小时以上的燃气突发事件。

符合下列条件之一的为黄色预警（三级）：可能造成1万户以上3万户以下居民连续停气24小时以上的燃气突发事件。

符合下列条件之一的为橙色预警（二级）：可能造成3万户以上5万户以下居民连续停气24小时以上的燃气突发事件。

符合下列条件之一的为红色预警（一级）：可能造成5万户以上居民连续停气48小时以上的燃气突发事件。

### 3.3.2 预警发布

蓝色、黄色预警由区燃气应急指挥部办公室发布，橙色、红色预警由区燃气应急指挥部发布。

预警发布内容包括事件类别、预警级别、预警期起始时间、可能影响范围、可能后果、警示事项、发布机关、发布时间等。

预警可通过报纸、广播、电视、短信、网站、微博、内部专用网络等向社会发布或通报有关部门（单位）。

### 3.3.3 预警响应

预警信息发布后，区燃气应急指挥部办公室、有关部门（单位）、属地街道应密切关注形势的发展态势，及时作出响应；加强值守，采取防范措施，做好应急处置有关工作。

根据信息分析和事态发展，蓝色预警响应应采取下列1项或多项措施：落实24小时带值班制度，加强信息监控、收集；向受影响的用户发布有关信息；转移、撤离或者疏散容易受到城镇燃气突发事件危害的人员和重要财产，并妥善安置；指令有关专业应急抢险救援队伍和有关人员进入待命状态；检查、调集所需应急抢险救援物资和设备；法律法规和文件规定的其他必要的防范性、保护性措施。

根据信息分析和事态发展，黄色预警响应在采取蓝色预警响应措施基础上，采取下列1项或多项措施：加强对城镇燃气突发事件发生、发展情况的监测预警，组织专家对城镇燃气突发事件的影响范围和强度、级别进行研判，并提出有关建议；按规定发布可能受到城镇燃气突发事件危害的警告、有关采取特定措施避免或者减轻危害的建议、劝告；采取各种方式，提示受影响或可能受影响区域的单位和居民，做好燃气供应中断的应对工作；关闭或限制使用易受城镇燃气突发事件危害的场所；指令专业应急抢险救援队伍和有关人员进入待命状态，并动员后备人员做好参加应急抢险救援和处置工作的准备；调集应急抢险救援所需物资、设备、工具，准备应急设施，并确保其处于良好状态，随时可投入正常使用。

根据信息分析和事态发展，橙色预警响应在采取黄色预警响应措施基础上，采取下列1项或者多项措施：有关部门（单位）做好受影响范围居民应急供气的准备工作；做好限制公共建筑和工业生产用气的准备工作；协助专业应急抢险救援队伍做好处置工作准备；做好国务院、省领导或工作组来连云区指挥的相关准备工作。

根据信息分析和事态发展，红色预警响应在采取橙色预警响应措施基础上，采取下列1项或者多项措施：做好停止公共建筑和工业生产用气的准备工作；做好启动储备气源等其他应急供气措施的准备工作。

### 3.3.4 预警变更与解除

预警信息发布单位要密切关注城镇燃气突发事件进展情况，根据事态的发展，按照有关规定适时调整预警级别并重新发布。

有事实证明不可能发生城镇燃气突发事件或者危险已经解除的，预警信息发布部门（单位）应当立即宣布解除警报，终止预警，并解除已经采取的有关措施。

# 4 应急响应

## 4.1 先期处置

城镇燃气突发事件发生后，按照属地处置的原则，事发单位、燃气企业和属地街道必须迅速做出反应，立即启动有关预案的应急响应，调动有关专业应急抢险救援队伍进行先期处置，并加强对事发现场的监控；事发地属地街道及相关部门迅速联动，并做到：

（1）迅速采取泄漏控制、人员疏散、火源控制等有效措施，组织抢险救援，防止事态扩大；

（2）迅速调派人员赶赴突发事件现场，负责维护现场秩序和证据收集工作；

（3）了解掌握突发事件情况，并及时报告事态趋势及状况；

（4）严格保护突发事件现场，因抢救人员、防止事态扩大、恢复生产及疏通交通等原因，需要移动现场物件的，应当做好标志，采取拍照、录像、绘图等方法详细记录突发事件现场原貌，妥善保存现场重要痕迹、物证。

公安局110指挥中心接到报警后，视情立即调度公安消防、交警、建设、卫生等有关部门赶赴突发事件现场进行先期处置，控制影响。

接报的区燃气应急指挥部负责同志要按照预案和有关规定，迅速赶赴现场，视情成立现场应急指挥部，组织、协调、动员有关专业应急力量和人民群众进行先期处置，组织专家进行会商，及时对城镇燃气突发事件的性质、类别、危害程度、影响范围、防护措施、发展趋势等进行评估上报，采取有效措施控制事态发展，严防次生、衍生灾害。

## 4.2 信息报告

### 4.2.1 报告程序

（1）城镇燃气突发事件发生后，接警部门接到报告后应立即通知燃气经营企业，燃气经营企业应立即派员前往现场查勘处理，并报告事发地属地街道、燃气管理部门、应急部门，同时根据现场情况，分别向交管、消防、120急救中心报告，请求支援。

（2）接到报告1小时内，事发地属地街道、燃气管理部门、应急部门按照“迅速、准确”的原则和有关安全生产突发事件报告的规定，报告区政府总值班室、区安全生产监督管理部门和区委宣传部。

（3）区政府总值班室将重要情况随时报告区政府领导，并按有关规定及时将较大以上突发燃气突发事件信息报告市政府。

### 4.2.2 报告要求

报告分为速报、确报和处置结果报告三类。速报应在燃气突发事件发生后30分钟内上报；确报应在核实有关基本情况后12小时内上报；处理结果报告应在事件处置完成后24小时内上报。Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级突发事件应按照市城镇燃气应急指挥部办公室的要求随时报告情况。

### 4.2.3 报告内容

速报内容主要包括：

- 突发事件发生时间、地点、性质、人员伤亡情况；

- 初步判断的突发事件危害程度；

- 需要有关部门和单位协助抢险和处理的有关事宜。

确报应在速报的基础上报告有关确切数据，包括以下内容：

- 事发单位的基本情况、单位负责人、联系电话及地址；

- 发生突发事件的时间、地点、类别以及造成的危害程度（影响范围、伤亡人数、直接经济损失的初步估计等）；

- 突发事件的简要经过以及突发事件原因的初步分析判断；

- 突发事件发生后采取的应急处置措施及现场控制情况；

- 其他需要上报的有关事项。

处置结果报告应在确报的基础上细化后续处理措施，包括：

- 报告处理突发事件的措施、过程和结果；

- 突发事件造成的直接和间接损失、社会影响；

- 后续处理措施及遗留问题等详细情况。

## 4.3 预案启动

根据城镇燃气突发事件的性质及发展趋势，由区应急局、区住建局、连云公安分局等部门提出建议，经区燃气应急指挥部总指挥批准；或突发事件虽尚未造成严重后果，但险情较大，可能产生严重次生灾害或造成较大社会影响，区政府认为有必要的，由区燃气应急指挥部总指挥下达指令，启动本预案，进入区级应急响应。

区燃气应急指挥部办公室在公安局110指挥中心的配合下通知各有关部门立即赶赴现场。区燃气应急指挥部视情召开由指挥部成员单位和应急专家组参加的紧急会议，研究部署应急处置工作。区燃气应急指挥部各成员单位按照职责分工开展应急处置。

## 4.4 事件分级

城镇燃气突发事件按照性质、社会危害程度和影响范围等因素，由高到低划分为城镇燃气一般突发事件、城镇燃气较大突发事件、城镇燃气重大突发事件和城镇燃气特别重大突发事件4个级别。

### 4.4.1 城镇燃气一般突发事件

符合下列条件之一的，为城镇燃气一般突发事件：

- 有3人以下人员死亡或3人以上10人以下重伤的突发事件；

- 1万户以下居民连续停止供气6小时（或以上），对周围未造成严重破坏，但造成较大社会影响的突发事件。

注：有关数量的表述中“以上”含本级，“以下”不含本级。

### 4.4.2 城镇燃气较大突发事件

符合下列条件之一的，为城镇燃气较大突发事件：

（1）一次性造成3人以上10人以下死亡或10人以上50人以下重伤的突发事件；

（2）1万户（或以上）居民连续停止供气12小时（或以上）的突发事件。

### 4.4.3 城镇燃气重大突发事件

符合下列条件之一的，为城镇燃气重大突发事件：

（1）一次性造成10人以上30人以下死亡或50人以上100人以下重伤的突发事件；

（2）3万户（或以上）居民连续停止供气24小时（或以上）的突发事件。

### 4.4.4 城镇燃气特别重大突发事件

符合下列条件之一的，为城镇燃气特别重大突发事件：

（1）一次性造成30人以上死亡或100人以上重伤的突发事件；

（2）5万户（或以上）居民连续停止供气48小时（或以上）的突发事件。

## 4.5 分级响应

城镇燃气突发事件应遵循“分级负责、属地为主、分类应对、协调联动”的原则。对发生的城镇燃气一般突发事件，由区人民政府、功能板块管委会负责应对；发生较大突发事件由连云港市政府负责应对；发生重大突发事件由省政府负责应对；发生特别重大突发事件由国务院负责应对；跨行政区域的城镇燃气突发事件由有关行政区域共同的上一级政府负责应对。应急响应由低到高分为四级：Ⅳ级、Ⅲ级、Ⅱ级、Ⅰ级（对应城镇燃气一般突发事件、较大突发事件、重大突发事件、特别重大突发事件）。应急响应启动后，可视城镇燃气突发事件发展情况及时调整响应级别。

城镇燃气一般突发事件（Ⅳ级）响应处置：由区人民政府启动应急响应，组织调动事发单位、事发属地街道政府有关应急抢险救援队伍和资源进行协同处置。根据事发属地政府的请求和实际需要，区有关部门（单位）启动部门预案进行应急响应，配合处置。

## 4.6 安全防护

城镇燃气突发事件应急处置与救援过程中，必须根据事件的特点、燃气种类和应急救援人员的职责，采取相应的人身防护措施，根据需要配备防护服、防火服、救援隔热服、防冻手套和防毒面具等防护装备，按安全防护要求进行现场处置。

现场指挥部负责组织群众的安全防护工作。根据事发时突发事件严重程度、影响范围以及当地人员密集度等因素，组织群众疏散。根据突发燃气突发事件的性质、特点，严禁烟火，并告知公众采取简单的安全防护措施（如用湿布、毛巾、口罩捂住口鼻等）。启动应急避难场所，开展医疗、防疫疾控等工作。

## 4.7 扩大响应

### 4.7.1 扩大响应流程

城镇燃气突发事件已经或可能次生、衍生其他突发事件时，现场指挥部和区燃气应急指挥部办公室应及时报告区燃气应急指挥部总指挥，由总指挥视情请示区长，启动区级相关专项应急预案或区突发公共事件总体应急预案。突发事件危害已经或可能波及邻县区安全时，区燃气应急指挥部应及时报告区政府，由区政府立即通报邻近相关县区政府。突发事件危害已经或可能超出本级政府应急处置能力时，区政府视情及时报告市政府、省政府、国务院，请求启动上一级应急预案，给予应急支援。

### 4.7.2 应急联动

区燃气应急指挥部与周边区县人民政府业务主管部门建立应急联动机制，明确信息共享、队伍及资源调动程序等工作。区人民政府应健全与属地中央、省、市大型企业应急联动机制，明确值守应急通信联络方式、信息报送要求、队伍物资调动程序等，确保城镇燃气突发事件发生后能够快速、有序、协同应对。

### 4.7.3 社会动员

城镇燃气突发事件发生后，区燃气应急指挥部应根据处置需要，通过广播、电视、报纸、网络、户外显示屏、短信等向社会公众发布应对工作提示，动员社会力量开展自救互救，积极配合人民政府有关部门做好应急救援处置工作。

## 4.8 信息发布

城镇燃气突发事件信息发布应当遵循依法、及时、准确、客观、有序的原则。按照城镇燃气突发事件的预警、响应级别，由区人民政府或区燃气应急指挥部及时通过报纸、电视、广播、网络等向社会发布基本情况，随后发布初步核实情况、事态进展、人民政府应对措施和公众安全防范措施等，根据事件处置情况做好后续发布工作。

城镇燃气一般突发事件信息由区人民政府负责发布。城镇燃气较大及以上突发事件由市人民政府负责发布。

城镇燃气突发事件发生后，区人民政府、区燃气应急指挥部要组织做好网络和媒体的舆情引导，及时回应人民群众关切问题。

## 4.9 应急结束

城镇燃气突发事件应急处置结束，经组织专家会商，确认相关危害因素消除，由区燃气应急指挥部办公室提出建议，报区燃气应急指挥部批准后，宣布应急结束。

# 5 后期处置

## 5.1 善后处理

城镇燃气突发事件处置结束，区人民政府有关部门要按规定及时调拨救助资金和物资，组织开展城镇燃气突发事件损害调查核定工作；做好对受害人员的救治、救助、赔偿、补偿、抚慰、抚恤和安置工作，对紧急调集、征用的人力物力按规定给予补助、补偿，妥善解决因突发事件引发的矛盾和纠纷。有关部门和突发事件发生单位做好现场清理、公共设施修复等工作。

## 5.2 事件调查

（1）城镇燃气一般突发事件由区政府或者区政府授权其应急部门或者负有安全生产监督管理职责的部门，组织城镇燃气突发事件调查组进行调查；城镇燃气较大突发事件由市政府或授权其应急部门或者负有安全生产监督管理职责的部门，组织突发事件调查组进行调查；城镇燃气重大、特别重大突发事件，由市政府及有关部门配合国务院、省政府调查组进行调查。

（2）城镇燃气突发事件调查报告的主要内容应包括：城镇燃气突发事件发生单位概况，事件发生经过和突发事件救援情况，事件造成的人员伤亡和直接经济损失，事件发生的原因和事件性质，事件责任的认定以及对事件责任者的处理建议，及事件防范和整改措施等，并应当附具突发事件有关证据材料。

## 5.3 社会救助

民政部门会同有关单位加强对社会捐赠物资的接收、登记和统计管理工作，及时向社会公布有关信息。司法部门组织法律援助机构和有关社会力量为城镇燃气突发事件涉及的人员依法提供法律援助，维护其合法权益。工会、共青团、妇联、红十字会等人民团体，协助卫生健康等有关部门开展心理咨询、抚慰等心理危机干预工作。

## 5.4 保险理赔

城镇燃气突发事件发生后，保险监管机构要督促有关保险公司及时开展保险受理，按规定做好赔付工作。

## 5.5 总结评估

城镇燃气突发事件结束后，区燃气应急指挥部应组织有关部门和单位对较大以上城镇燃气突发事件的起因、性质、影响、经验教训等进行总结评估，吸取经验教训，制定改进措施，并形成书面报告提交区政府。

## 5.6 责任奖惩

区燃气应急指挥部根据事件调查报告提请区委、区政府对处置事件作出贡献的部门（单位）、个人给予表彰和奖励；对在应急处置工作中拒报、迟报、谎报、瞒报和漏报突发燃气突发事件重要情况或者在应急处置工作中有失职、渎职行为的有关单位和责任人，依法、依规给予行政处分；涉嫌犯罪的，移送司法机关依法处理。

# 6 应急保障

## 6.1 队伍保障

区消防救援部门、燃气企业应加强应急救援队伍建设，建立满足处置城镇燃气一般突发事件需要的专、兼职燃气应急抢险救援队伍，配备必要的物资装备，强化培训和演练，提高应急救援能力。当发生城镇燃气突发事件时，连云港新奥燃气有限公司和连云港市港顺能源有限公司的应急队伍是本区城镇燃气突发事件应急处置的专业队伍，承担本区城镇燃气突发事件应急处置任务。

当应急抢险救援队伍和物资装备保障能力不能满足抢险需要时，区人民政府和有关企业可采取合同履约或有偿预约服务的方式，与省、市级燃气应急抢险救援队伍或社会单位建立合作关系，确保发生突发事件时优先调用。

## 6.2 物资保障

区人民政府应储备满足处置城镇燃气一般突发事件所需要的设备物资，加强对储备物资的管理，根据需要及时补充和更新。督促检查燃气经营企业按照有关规定配备应急物资、装备和维抢修设备。建立应急物资共享机制。根据现场处置需要，指挥部办公室有权调派或临时征用区人民政府或有关企业抢险救援队伍和物资，各单位应按照指挥部办公室的指令落实到位。

## 6.3 资金保障

处置城镇燃气突发事件所需财政负担的经费，按照现行事权、财权划分原则，分级负担。区财政局应建立完善应急经费快速拨付机制。城镇燃气突发事件的应急处置相关经费应列入区预算，资金主要用于预防预警系统的建立、应急技术装备添置、人员培训及应急演练、应急救援行动处置、日常工作经费等，区财政局以及相关主管部门要强化资金监管，切实提高资金使用效益。

燃气经营企业应在安全生产专项经费里列支应急处置资金，确保专款专用。同时鼓励自然人、法人或者其他组织依法开展捐赠和援助。

## 6.4 医疗保障

区卫健委组织协调各级医疗救护队伍实施医疗救治、疾病预防控制和心理援助等卫生应急工作。并根据城镇燃气突发事件造成人员伤亡的特点，落实相应救治医院，配备相应药品和器材。

红十字会等社会卫生力量要积极参与医疗卫生救助工作。

## 6.5 交通保障

现场应急指挥部根据需要及时对现场和相关通道实行交通管制，开设应急救援特别通道，确保救援人员和受到城镇燃气突发事件危害的人员、救灾物资、救援设备优先运输，形成快速、高效、顺畅、协调的应急输送系统。处置城镇燃气突发事件期间配备有指挥部制发的应急标志的应急处置工作人员和交通工具可以优先通行，事后应当及时回收应急标志。

交通设施受损时，交通运输、住房城乡建设等部门（单位）要迅速组织专业队伍进行抢修，尽快恢复，确保运输安全。现场应急指挥部要按照紧急情况下社会交通运输工具征用程序的规定，征用必要的交通工具，确保抢险救灾物资和人员能够及时、安全送达。

## 6.6 治安保障

治安维护由连云公安分局牵头管理。发生城镇燃气突发事件后，现场应实施治安警戒和管理，加强对重点地区、重点场所、重点人群、重要物资设备的防范保护，维持现场秩序，必要时及时疏散群众，保持社会治安秩序的稳定。

## 6.7 通信保障

区燃气应急指挥部办公室组织协调有关成员单位和有关部门（单位），建立完善处置城镇燃气突发事件通讯网络和信息发布渠道，加强日常调度，确保城镇燃气应急工作联络畅通。

应急响应期间，指挥部全体成员应24小时保持通信渠道畅通。

## 6.8 技术保障

区住建局、区应急局、连云公安分局、区消防救援大队和燃气经营企业加强城镇燃气突发事件应急处置方法、技术和装备的研究。区燃气应急指挥部办公室组建区应急专家组，建立完善相关燃气行业信息库，为突发事件处置提供技术支持。燃气经营企业应积极应用新材料、新工艺、新技术，建立并逐步完善燃气管网的地理信息系统（GIS）和实时数据监控系统（SCADA）；不断完善燃气泄漏报警、火灾报警和联动切断等安全预警系统，提高燃气设施、设备、系统的可靠性，为城镇燃气突发事件的预防和应急处置提供保障。

## 6.9 气象服务保障

区气象局负责气象服务保障工作，提供天气预报并加强对极端天气的监测和预警。根据预防和应对城镇燃气突发事件的需要，提供局部地区气象监测预警服务。

## 6.10 供气保障

燃气经营企业建立稳固的燃气供应渠道，做好日常燃气气源储备；与用户签订供用气合同，约定压减、违约责任；加强燃气供需情况统计分析和上报，及时预警短缺情况。

## 6.11 应急避难场所保障

区住建局、区民政局、区应急局分别负责指导和检查室内、室外应急避难场所的建设、管理工作；发生突发事件后由区住建局、区民政局统一协调使用和管理应急避难场所。

应急避难场所的归属单位应按照要求配置各种设施设备，划定各类功能区，设置规范的标志牌，储备必要的物资，建立健全应急避难场所维护、管理制度和应急预案。

## 6.12 现场救援和工程抢险装备保障

区燃气应急指挥部成员单位根据自身应急管理业务的需求，按照“平战结合”的原则，配备现场救援和工程抢险装备和器材，建立维护、保养和调用等制度。

## 6.13 其他保障

（1）用气企业、重点场所管理单位应当将燃气应急有关内容纳入本单位城镇燃气突发事件应急预案，开展燃气应急培训，确保突发状况第一时间得到有效处置。属地要强化社区和物业管理单位应急能力建设，将燃气应急知识纳入社区和物业管理单位应急管理体系，确保紧急状况下现场人员疏散和信息报告等工作落实到岗、到人、到位。

（2）建立城镇燃气“双网格”风险防控工作机制，由燃气企业技术人员以及有关部门的监管人员搭建专业防控网格。由属地街道及基层网格员搭建基层管理网格，构建以专业防控网格为主、基层管理网格为辅的管控体系，确保横向到边、纵向到底、责任到人、不留死角。

（3）积极推动利用5G、物联网、人工智能等技术建设燃气管线设施安全运行监测预警系统，加强燃气设施完整性管理，将燃气设施管理信息逐步纳入政府“大数据”平台，及时掌握设施风险隐患分布，实现城镇燃气设施“一张图”监管。

# 7 预案管理

## 7.1 编制与修订

应急预案编制与修订由区燃气应急指挥部办公室负责，根据实际需要，结合情势变化，适时修订、完善应急预案。应急预案应当每3年至少修订1次。应急预案修订后，区燃气应急指挥部办公室应当书面通知有关部门和单位预案变更情况，有关部门和单位应及时对应急预案进行更新。

## 7.2 宣教与培训

（1）属地街道、各有关部门（单位）应将燃气安全纳入安全社区的工作内容，提高燃气设施安全保护和安全使用燃气的宣传教育，努力提高企事业单位、市民群众的燃气安全意识和安全用气知识，预防和减少城镇燃气突发事件，特别是群死群伤城镇燃气突发事件的发生。

（2）各相关部门、燃气经营单位要按规定向公众和员工说明企业储存、经营、使用燃气的安全注意事项及发生突发事件后可能造成的危害，广泛宣传应急救援有关法律法规和城镇燃气突发事件预防、避险、避灾、自救和互救常识。燃气经营企业应加强燃气安全进社区的宣传，不断增强燃气用户的安全意识和安全用气知识；加强职工安全培训，增强职工安全生产意识和应急处置能力。

（3）文化、广播电视、新闻出版等单位，应加强和扩大燃气安全宣传教育的力度和覆盖面，采用各种形式，引导市民关注燃气安全，提高市民安全用气和应急防护的意识与能力。

（4）教育部门负责将城镇燃气安全常识和相关法律法规纳入学校教育内容。

（5）城镇燃气突发事件有关救援队伍要按照规定参加业务培训，燃气经营单位应定期对员工进行业务及应急培训，行业管理和安全管理部门负责对应急救援培训进行监督检查。各级应急救援管理机构应加强应急管理、救援人员的岗前和常规培训。

## 7.3 应急演练

区燃气应急指挥部负责制订年度应急演练计划，有针对性地编制演练方案，因地制宜组织开展桌面演练、实战演练。各燃气企业应当经常组织开展应急演练，不断提高燃气工作人员的抢险救灾能力，并确保负责应急、抢修的队伍始终保持良好的工作准备状态。按照《生产安全事故应急预案管理办法》的规定，区燃气应急指挥部每两年应至少组织一次应急预案演练。

各燃气经营单位必须根据各自特点应当每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练，并将演练情况报送区住建局和区应急局。

## 7.4 责任追究

区燃气应急指挥部办公室根据突发事件调查报告提请区委、区政府对在城镇燃气突发事件应急处置中做出贡献的部门（单位）、个人给予表彰和奖励。在城镇燃气突发事件险情应急救援工作中有下列行为之一的，按照法律法规及有关规定，对有关责任人员视情节和危害后果，由其所在单位或者上级机关给予行政处分。属于违反治安管理行为的，由公安机关依照有关法律法规的规定予以处罚；构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任：

（1）不按照规定执行应急预案，拒绝履行应急义务的；

（2）未依照本预案的规定履行突发事件报告职责，隐瞒、缓报、谎报或者授意他人隐瞒、缓报、谎报的；

（3）未依照本预案的规定落实突发事件应急处理所需要的设施、设备、救援物品等物资储备的，或盗窃、挪用、贪污应急工作资金或者物资的；

（4）应急抢险救援工作中玩忽职守或不听从指挥、临阵逃脱、擅离职守的；

（5）阻碍应急工作人员依法执行任务或者进行破坏活动的；

（6）对引发城镇燃气突发事件有重要责任的；

（7）散布谣言，扰乱社会秩序的；

（8）应急救援工作中不听从指挥的；

（9）妨碍抢险救援工作的；

（10）有其他危害应急工作行为的。

# 8 附  则

## 8.1 名词术语说明

（1）城镇燃气：符合燃气质量要求，供给居民生活、公共建筑和工业（商业）企业生产作燃料用的公用性质的燃气，主要包括天然气、液化石油气和人工煤气。

（2）城镇燃气设施：是指专用于燃气生产、贮存、输配、销售燃气的各种设施及附属设备，包括气源厂、门站、气化站（含瓶组站）、混气站、储配站、调压站、计量站、供应站、加气站、各种燃气管网及其附属设施的总称。

（3）燃气企业：是指燃气经营和供应单位。

（4）抢修：燃气设施发生危及安全的泄漏以及引起中毒、火灾、爆炸等事故时，采取紧急措施的作业过程。

（5）运行：从事燃气供应的专业人员按照工艺要求和操作规程对燃气设施进行巡视、操作、记录等常规工作。

（6）应急：需要立即采取某些超出正常工作程序的行动，以避免突发事件发生或者减轻突发事件后果的状态，有时也称为紧急状态，同时，也泛指立即采取超出正常工作程序的行为。

（7）本预案有关数量的表述中“以上”含本数，“以下”不含本数。

## 8.2 预案制定

本预案由区燃气应急指挥部办公室负责制定、解释。

## 8.3 预案实施

本预案自发布之日起施行。

## 9 附  件

附件1：连云区城镇燃气突发事件应急指挥部设置图

附件2：现场指挥部设置图

附件3：连云区城镇燃气突发事件应急指挥部通讯录

附件4：连云区城镇燃气突发事件应急预案专家库名单

附件5：连云区专职消防队一览表

附件6：连云区卫健系统医疗机构一览表（三甲）

附件7：连云区燃气经营企业联系方式及应急抢险电话

附件8：连云区燃气经营企业风险概况

附件9：连云区城镇燃气突发事件应急响应流程图

附件10：连云区城镇燃气突发事件信息报告表

- 附件1 连云区城镇燃气突发事件应急指挥部设置图

连云区城镇燃气突发事件应急指挥部设置图

总指挥

（分管燃气业务的副区长）

副总指挥

（区应急局局长）

副总指挥

（区住建局局长）

应急指挥部办公室

区人武部

区委宣传部

区经发局

区卫健委

区应急局

区市场局

区市场局

区商务局

区财政局

区人社局

区住建局

区城管局

区教育局

区总工会

区生态环境局

属地街道

燃气经营企业、供电和通讯企业

连云公安分局

交警连云大队

区文旅局

区消防救援大队

区气象局

- 附件2 现场指挥部设置图

现场指挥部设置图

指挥长

副指挥长

综合协调组

住建局牵头

现场处置组

消防救援牵头

警戒保卫组

公安分局牵头

医疗救护组

卫健委牵头

环境监测组

环保局牵头

物资供应组

经发局牵头

信息发布组

宣传部牵头

事件调查组

应急局牵头

善后处理组

属地街道牵头

- 附件3 连云区城镇燃气突发事件应急指挥部通讯录

连云区城镇燃气应急联系表

| 序号 | 部门/单位 | 联系人 | 职务 | 联系方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 区政府办 | 宁小明 | 副主任 | 136******43 |  |
| 2 | 区人武部 | 罗岳君 | 科长 | 131******90 |  |
| 3 | 区委宣传部 | 姜巍 | 网信办主任 | 138******03 |  |
| 4 | 连云公安分局 | 吴健 | 大队长 | 158******80 |  |
| 5 | 区经发局 | 粱登新 | 副局长 | 136******36 |  |
| 6 | 区卫健委 | 亢晋军 | 副主任 | 182******71 |  |
| 7 | 区应急局 | 高登龙 | 副局长 | 137******97 |  |
| 8 | 区市场局 | 秦峰 | 副局长 | 157******66 |  |
| 9 | 区民政局 | 孙磊 | 科长 | 183******68 |  |
| 10 | 区商务局 | 赵坤 | 副局长 | 138******89 |  |
| 11 | 区财政局 | 雷刚 | 副局长 | 151******01 |  |
| 12 | 区人社局 | 张琛 | 副局长 | 159******76 |  |
| 13 | 区住建局 | 吴虎 | 党组成员 | 139******90 |  |
| 14 | 区城管局 | 汤永刚 | 党组书记 | 136******23 |  |
| 15 | 区教育局 | 仲兆兵 | 副局长 | 133******01 |  |
| 16 | 区文旅局 | 裴小龙 | 副局长 | 151******09 |  |
| 17 | 区气象局 | 徐梓豪 | 气象台工程师 | 136******78 |  |
| 18 | 区总工会 | 张弓 | 主任 | 133******90 |  |
| 19 | 区生态环境局 | 井涛 | 执法局局长 | 138******72 |  |
| 20 | 区消防救援大队 | 韩红泰 | 参谋 | 159******97 |  |
| 21 | 交警连云大队 | 张振涛 | 副大队 | 158******62 |  |
| 22 | 墟沟街道 | 孔令胜 | 副主任 | 183******69 |  |
| 23 | 连云街道 | 王林 | 党工委委员 | 198******01 |  |
| 24 | 云山街道 | 赵洪强 | 副主任 | 151******77 |  |
| 25 | 板桥街道 | 陈嘉锋 | 党工委委员 | 138******02 |  |
| 26 | 连岛街道 | 刘志俊 | 党工委委员 | 198******96 |  |
| 27 | 海州湾街道 | 吴安生 | 党工委委员 | 188******88 |  |
| 28 | 宿城街道 | 林剑 | 副主任 | 153******98 |  |
| 29 | 高公岛街道 | 李俐 | 副主任 | 138******70 |  |
| 30 | 连云港供电公司东部城区供电服务 中心 | 宋海勇 | 主任 | 136******06 |  |
| 31 | 移动连云分公司 | 韩涛 | 经理 | 138******49 |  |
| 32 | 市电信公司连云区分局 | 高毅 | 副经理 | 133******00 |  |
| 33 | 联通连云区分公司 | 周永生 | 经理 | 156******98 |  |
| 34 | 市自来水公司连云分公司 | 朱辉龙 | 部门负责人 | 159******42 |  |
| 35 | 新奥燃气有限公司 | 宋增辉 | 经理 | 180******00 |  |
| 36 | 连云港市港顺能源有限公司 | 袁英杰 | 经理 | 151******05 |  |

- 附件4 连云区城镇燃气突发事件应急预案专家库名单

城镇燃气突发事件应急预案专家库名单

| 序号 | 姓名 | 工作单位 | 职务/职称 | 电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 杨雷 | 市运输中心 | 副主任 | 138******87 |
| 2 | 王仲 | 市一院 | 副院长 | 189******66 |
| 3 | 丁小平 | 市场监督管理 | 江苏省特检院连云港分院副院长 | 138******57 |
| 4 | 成旭光 | 市消防救援支队 | 连云港市消防救援支队作战训练科 中级专业技术职务 | 182******66 |
| 5 | 朱云凤 | 气象台 |  | 137******09 |
| 6 | 张德状 | 连云港新奥燃气有限公司 | 安保部主任 | 189******00 |
| 7 | 张士平 | 连云港新奥燃气有限公司 | 安全专员 | 139******18 |
| 8 | 徐梅轩 | 连云港新奥燃气有限公司 | 安全专员 | 158******09 |
| 9 | 张玉梅 | 连云港市建设监察支队（已退休） | 高级工程师 | 180******10 |
| 10 | 傅宗化 | 中机国际工程设计研究院有限责任公司 | 高级工程师 | 139******81 |
| 11 | 何 为 | 中机国际工程设计研究院有限责任公司 | 高级工程师 | 177******42 |

- 附件5 连云区专职消防队一览表

连云区专职消防队一览表

| 单位 | 执勤实力 |  | 救援队长姓名及手机号码 | 值班电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 人数 | 主要装备 |  |  |
| 墟沟消防站 | 27 | 泡沫车、水罐车、泡沫水罐车、抢险车、登高平台车、高喷车 | 黄武涛187******19 | 80273107 |
| 连岛专职消防队 | 14 | 泡沫水罐车、抢险车 | 施玖健185******27 |  |

- 附件6 连云区卫健系统医疗机构一览表

连云区卫健系统医疗机构一览表

| 序号 | 市/县/区 | 具体单位名称 | 地址 | 法人 | 法人联系方式 | 级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 市属 | 连云港市第一人民医院 | 海州区振华东路6号 | 施辉 | 189******98 | 三甲 |
| 2 | 市属 | 连云港市中医院 | 海州区朝阳中路160号 | 高慧 | 153******59 | 三甲 |
| 3 | 市属 | 连云港市第二人民医院 | 海州区海连东路41号 | 杨红波 | 139******38 | 三甲 |
| 4 | 市属 | 连云港市妇幼保健院 | 海州区秦东门大街669号 | 邵亚玲 | 189******89 | 三甲 |
| 5 | 市属 | 连云港市东方医院 | 连云区中华西路 57号 | 马建新 | 0518-80683999 | 三乙 |

- 附件7 连云区燃气经营企业联系方式及应急抢险电话

连云区燃气经营企业联系方式及应急抢险电话

| 序号 | 单位 | 姓名 | 职务 | 联系号码 | 应急抢险电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 连云港市港顺能源有限公司 | 刘跃文 | 主要负责人 | 199******88 | 0518-87432133 |
|  |  | 孙爱玲 | 安全负责人 | 151******05 |  |
| 2 | 连云港新奥燃气有限公司 | 尹飞 | 主要负责人 | 177******79 | 0518-95158 |
|  |  | 吴勇 | 安全负责人 | 150******38 |  |

- 附件8 连云区燃气经营企业风险概况

连云区燃气经营企业风险概况

| 序号 | 燃气企业 | 燃气场站类型 | 地址 | 建设规模 | 安全风险状况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 连云港市港顺能源有限公司 | 无 | / | / | 不涉及重大危险源 |
| 2 | 连云港新奥燃气有限公司 | 连云区调压站 | 连云区栖霞路300号 | / | 不涉及重大危险源 |

- 附件9 连云区城镇燃气突发事件应急响应流程图

连云区城镇燃气突发事件应急响应流程图

城镇燃气突发事件发生

先期处理

信息监测与报告

事发地报警接警

接警与报警

事件上报

各燃气企业

事发地属地街道及有关部门

属地街道及有关部门、燃气经营企业

信息研判

信息研判

启动预警

启动预案

成立现场指挥部

应急指挥部总指挥

较大及以上

应急指挥部总指挥

应急指挥部总指挥

应急指挥部总指挥

应急指挥部总指挥

应急处置

综合协调组、现场处置组警戒保卫组、医疗救护组

环境监测组、物资供应组信息发布组、事件调查组善后处理组

事态控制

是

否

响应升级

应急结束

应急指挥部总指挥

信息发布

信息报告

上级政府

应急指挥部

请求应急增援

属地街道及有关部门、燃气经营企业

事发地属地街道及有关部门、燃气经营企业

- 附件10 连云区城镇燃气突发事件信息报告表

连云区城镇燃气突发事件信息报告表

报送单位（盖章）：

事件发生时间：______年______月______日______时______分 事件发生地点：__________街道（镇、乡）_________路_______号 事件类别：□自然灾害 □人为破坏 □燃气泄漏 □燃烧爆炸 £其他（请描述）_________________________________________ 事件影响程度：□有人员伤亡（伤____人、亡____人） □用气影响（______户） □其他（请描述）_______________________________________ 事件响应级别：□Ⅰ级 □Ⅱ级 □Ⅲ级 □Ⅳ级

事件起因、经过、损失和影响：

已采取的措施及效果：

发展趋势及对策建议：

现场联络方式：（一）现场指挥员________________联系电话__________________ （二）现场联络员________________联系电话__________________ （三）单位联络员________________联系电话__________________

经办人：                联系电话：                审核人：